{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ОЛ АГАТ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ОЛ АГАТ","index":0,"n_rows":57,"n_cols":6,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,16,1],[21,2,21,5],[22,2,22,5],[23,2,23,5],[38,2,38,5],[40,2,40,5],[41,2,41,5],[42,2,42,5],[43,2,43,5],[56,1,57,5],[50,1,54,1],[54,2,54,3],[54,4,54,5],[55,2,55,5],[19,1,23,1],[1,1,1,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[15,2,16,5],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[8,1,8,5],[9,1,11,1],[50,2,50,5],[51,2,51,5],[52,2,52,5],[53,2,53,5],[45,1,47,1],[47,2,47,5],[44,2,44,5],[45,2,45,5],[46,2,46,5],[48,1,49,1],[48,2,48,5],[49,3,49,5],[34,1,44,1],[35,2,35,5],[36,2,36,5],[37,2,37,5],[39,2,39,5],[24,2,24,5],[25,1,25,5],[26,2,26,5],[27,2,27,5],[28,1,29,1],[28,2,28,5],[29,2,29,5],[30,1,30,5],[31,2,31,5],[32,2,32,5],[33,2,33,5],[34,2,34,5],[9,2,9,5],[11,2,11,5],[12,1,14,1],[14,4,14,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,2,7,3]]}
[]
[null,"РФ, г.Челябинск, тел/факс:(351) 225-49-46, 225-49-32, e-mail: info@rsi174.ru "]
[null,"Опросный лист для выбора датчика давления Агат-100МТ"]
[null,"Общая информация"]
[null,"Предприятие:",null,null,null,"Дата заполнения"]
[null,"Контактное лицо:",null,null,null,"Телефон/Факс:"]
[null,"Адрес:",null,null,null,"E-mail:"]
[null,"Опросный лист №","Позиция по проекту",null,null,"Количество:"]
[null,"Параметры датчика"]
[null,"Исполнение датчика","         Общепромышленное                            "]
[null,null,"         Искробезопасная цепь (Exia) ",null,"           Взрывонепроницаемая оболочка (Exd)"]
[null,null,"         Взрывонепроницаемая оболочка  + Искробезопасная цепь (Exdi)         "]
[null,"Измеряемый параметр","         Абсолютное давление (ДА)                  ",null,"          Давление-разрежение (ДИВ)"]
[null,null,"         Избыточное давление (ДИ)                             ",null,"         Дифференциальное давление (ДД)                  "]
[null,null,"         Разрежение (ДВ)                                            ",null,"          Гидростатическое давление (ДГ) "]
[null,"Диапазон измерения ","   от                                              до                                           . "]
[]
[null,"Единицы измерения","       Па                     кПа                 МПа                кгс/см2          кгс/м2          мм. рт. ст          мм. вод. ст"]
[null,"Погрешность","          0,05%            0,065%            0,075%            0,01%            0,15%            0,2%             0,25%            0,5%              1%                             "]
[null,"Выходной сигнал","       4-20 мА + HART           "]
[null,null,"       0-5 мА (поставляется только с дополнительным внешним преобразователем)"]
[null,null,"       4-20 (Корнеизвлекающая зависимость) + HART"]
[null,null,"       20-4 мА + HART"]
[null,null,"       RS-485 (Modbus)"]
[null,"Рабочее избыточное давление (для датчиков ДД)","   _____________  МПа"]
[null,"Параметры рабочей (измеряемой) и окружающей среды"]
[null,"Измеряемая среда"]
[null,"Температура измеряемой среды (на входе датчика)","      от  ___________  до ______________ oС"]
[null,"Температура окружающей среды","      от минус 10оС до плюс 70оС                  от минус 40оС до плюс 80оС"]
[null,null,"      от минус 60оС  до плюс 80оС                     другая   от  ________  до _________"]
[null,"Дополнительные опции"]
[null,"Наличие индикации","       Да                     Нет"]
[null,"Дополнительная наработка","       Да                     Нет"]
[null,"Дополнительная маркировочная табличка на проволоке ","       Да                     Нет"]
[null,"Кабельные вводы и эл. разъемы","Кабельный ввод"]
[null,null,"      (К01) Кабельный ввод с резьбой М20х1,5 для небронированного кабеля диаметром 6,5-13,6 мм.                                          Материал - никелированная латунь."]
[null,null,"      (К02) Кабельный ввод с резьбой М20х1,5 для небронированного кабеля диаметром 6,5-13,6 мм.                                          Материал - нержавеющая сталь. Вид взрывозащиты ExdIIC."]
[null,null,"      (К03) Кабельный ввод с резьбой М20х1,5 для небронированного кабеля диаметром 6,1-11,6 мм.                                        Материал - никелированная латунь. Вид взрывозащиты ExdIIC."]
[null,null,"      (К05) Кабельный ввод с резьбой М20х1,5 для бронированного кабеля диаметром 6,5-13,6 мм., диаметр брони 12,5-20,9 мм. Материал - никелированная латунь. Вид взрывозащиты ExdIIC."]
[null,null,"      (К06) Кабельный ввод с резьбой М20х1,5 для бронированного кабеля диаметром 6,1-11,6 мм.,  диаметр брони 9,5-15,9 мм. Материал - никелированная латунь. Вид взрывозащиты ExdIIC."]
[null,null,"      (К07) Кабельный ввод с резьбой М20х1,5 для небронированного кабеля диаметром 6,5-13,6 мм., в металлорукаве РЗ-ЦХ-20. Материал - никелированная латунь. Вид взрывозащиты ExdIIC."]
[null,null,"      (К08) Кабельный ввод с резьбой М20х1,5 для небронированного кабеля диаметром 6,5-13,6 мм.,  в металлорукаве РЗ-ЦХ-15. Материал - никелированная латунь. Вид взрывозащиты ExdIIC."]
[null,null,"      Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б ГЕО.364.140 ТУ (розетка 2РМ14КПН4Г1В1 ГЕО.364.126 ТУ)"]
[null,null,"      Штепсельный разъем: вилка 2РМГ22Б4Ш3В1 ГЕО.364.126 ТУ (розетка 2РМ22КПН4Г3В1 ГЕО.364.126 ТУ)                                          или вилка 2РМТ22Б4Ш3В1В ГЕО.364.126 ТУ (розетка 2РМ22КПН4Г3В1В ГЕО.364.126 ТУ)"]
[null,null,"      Разъем GSP по DIN43650 (ВИЛКА-РОЗЕТКА)"]
[null,"Комплект монтажных частей","       (М20) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5. Материал - сталь нержавеющая"]
[null,null,"       (М20У) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5. Материал - сталь углеродистая"]
[null,null,"       (М20, 09Г2С) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5. Материал - сталь 09Г2С"]
[null,"Соединение на входе среды"," ___________________________________________________________________________________"]
[null,null,"         Наружная резьба","        Внутренняя резьба"]
[null,"Установленный клапанный блок","            Да                   Нет"]
[null,null," Количество вентилей:       один             два             три             пять         "]
[null,null," Наличие дренажных клапанов:        Да           Нет"]
[null,null,"      Тип резьбы на дренаже:_________________________________________________________________"]
[null,null,"      Наружная резьба",null,"         Внутренняя резьба"]
[null,"Монтажный кронштейн","            Да                   Нет"]
[null,"Примечания:"]